# Уважаемые жители дома  ул. Маркса,  д. 57

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе и нежилому помещению  -  132 911,28  руб.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  в 2017 году  Вашему дому перечислена сумма  - 5 084,75  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2017г.

(7 месяцев) составляет 4 233,6  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место работы                       Вид работы	Объем	Затрачено

подвал	Проверка и ремонт ОДПУ тепловой энергии (ИП Власов)	1	14 077,00

2 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 404,00

2 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 626,00

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	12	13 558,00

кв. 3 и подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	8 824,00

кв. 35	Ремонт кровли над квартирами (м2)	20	12 413,00

кв. 35,24,28,4,14	Герметизация панельных швов (м.п.)	126	75 002,00

Внеплановые работы                                                                              11 584,9

Итого:                                          146 488,9

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт тепловых узлов-2 шт.-

- Установка ТРЖ-2 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-5 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -4 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Замена  участка трубопровода ХВС ду 25 мм -4 мп

- Ремонт межпанельных швов по обращению жителей.

- Заделка торца входного крыльца 2-го подъезда.

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -84 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                Клюев В. Н.