# Уважаемые жители дома  пр. Маркса,  д. 63

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -468 140,52  руб.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов 2017 году перечислена сумма –17 796,61  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Квартира	Вид работы	Объем	Затрачено

1-7 л/кл	Смена светильника на светодиодный (без ст-ти светильника) (шт.)	70	35 072,00

1-7 под	Смена светильника с датчиком движения света на фасаде дома (шт.)	7	29 835,00

1 подъезд	Замена тяговых канатов (РусЛифт)	1	30 303,95

2 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой задвижки (шт.)	1	8 928,00

3 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	109,7	98 372,00

6 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1	2 868,00

кв. 167	Восстановление работоспособности вентиляции в кухне и с/у	1	4 965,00

кв. 210	Ремонт пилонов	0,065	2 398,00

кв. 39  Аптека	Обследование тех. сост. вентканала в с/у, очистка	1	4 466,00

кв. 4	Восстановление работоспособности в/к с/узла	1	2 805,00

кв. 40	Ремонт межпанельных швов над лоджиями квартир (м.п.)	17	11 670,00

кв. 73	Штукатурка наружной стены (м2)	1,8	757,00

кв. 75	Обследование тех. сост. в/к кухни и с/у, опр. мест завала, очистка	1	7 025,00

кв. 76,153	Ремонт межпанельных швов над лоджиями квартир (м.п.)	30	23 635,00

кв. 83	Обследование тех. сост. в/к кухни и с/у	1	1 104,00

подвал по кв. 120	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 055,00

подвал по кв. 188	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 747,00

подвал по кв. 216	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	12	27 579,00

подвал по кв. 57	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 055,00

подвал по кв. 57	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 346,00

подвал по кв. 66	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 055,00

подвал по кв. 83	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	15 782,00

подвал по кв. 83	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 298,00

подвал по кв. 85	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 793,00

Внеплановые работы                                                                       77 249,9

Итого:                               327 791,85

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт ступеней входа в 7 подвал -0,4 м3

- Восстановление ограждения из кирпича (торец входа в 7  подвал) -0,27 м3 и торец подъезда №2-0,4м3.

- Восстановление ограждения из кирпича перед входом в  5 мусорокамеру -0,17м3.

- Ремонт бетонного пола входа в подвал (торец 1-го подъезда) – 2 м2

- Ремонт водоотводящих лотков ливнестока – 7,5 мп.

- Ремонт пилонов по периметру дома.

- Ремонт пола на лестничных  площадок, 7-го подъезда -5 м2.

- Штукатурка пилона подъезда №7.

- Покраска стен 1-го этажа -3-го подъезда -30 м2 и ремонт лестничной площадки 0,5 м2.

- Установка оптикоакустических светильников на межэтажных площадках.

- Ремонт теплоузлов -7 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-8 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС –ду 32 -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 -4 шт.

- Смена участка трубопровода отопления ду 25 -6 мп

- Смена участка трубопровода  ХВС ду 32-6 мм

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -241 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                       Клюев В. Н.