# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова,  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 172 050,78   руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов 2017г. -5 084,75 руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2017г. (7 месяцев)  составляют 4 704  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

подвал	Поверка ОДПУ тепловой энергии (ИП Власов)	1	13 708,00

1,8 этаж	Ремонт полов (м2)	31	58 381,00

кв. 36	Обследование тех.сост.в/к кухни и с/у с замерами	1	2 516,00

подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 953,00

подвал по кв. 3	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	5 390,00

Внеплановые работы:                                                             37 869,1

Итого:  122 817,1

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018  год.

- Смена участка трубопровода канализации  в подвале ду 100 мм -  14 мп.

- Смена участка трубопровода  на отоплении в подвале ду 20 мм-6 мп.

- Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-12 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 32 мм-7 шт.

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -3,3 м2

Директор  ООО «Управляющая компания»                                  Клюев В.Н.