# Уважаемые жители дома  ул. Маркса,  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт – 179 291,58  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	              Вид работы                                                        Объем     	Затрачено

1,2 подвал	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (мп)	33	44 143,00

1, 2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 838,00

2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 726,00

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	8 381,00

2 т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм (шт.)	1	7 533,00

кв. 101	Прочистка 4-х общих каналов, устранение завала, проб. и заделка отв-ий	1	11 317,00

кв. 32,101,117	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	23	13 724,00

кв. 87	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 726,00

подвал по кв. 23	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 404,00

подвал по кв. 59	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	6 699,00

подвал по кв. 77	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	5 473,00

Внеплановые работы                                                           37 501,8

Итого:  154 465,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт лестничных клеток (с 1 по 8 подъезды) 870 м2.

- Смена перегородок из ДСП в тамбурах (с 1 по 8 подъезды) -24 м2.

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде-145,1 мп

- Ремонт тепловых узлов -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-8 шт.

- Замена участка трубопровода ХВС ду 32-5 мп.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.