# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова,  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 124 039,08  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

подвал	Поверка ОДПУ  (водосчетчиков) ХВС (ФБУ "Калужский ЦСМ")	1	1 869,00

подвал	Поверка ОДПУ тепловой энергии (ИП Власов)	1	13 708,00

вход	Ремонт крыльца	5,3	6 787,00

кв. 78	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 953,00

кв. 83	Ремонт кровли над квартирами (м2)	14,8	9 137,00

подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 953,00

подвал	Ремонт насосной установки (шт.)	1	15 299,00

подвал по кв. 11	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	6 655,00

подвал по кв. 3	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	4	6 435,00

Внеплановый ремонт:                                                   9 648,4

Итого:   79 444,4

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

1. Ремонт крыльца -4 м2.

2. Ремонт кирпичной кладки (выше 12 этажа) -2 м2.

3. Ремонт обшивки входного козырька в подъезд.

4. Окраска газовых труб расположенных на фасаде -17,6 м2

5. Смена участка трубопровода канализации  в подвале ду 100 мм -  13 мп.

6. Смена участка трубопровода  на отоплении в подвале ду 20 мм-6 мп.

7. Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-8 шт.

8. Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 мм-8 шт.

9. Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 32 мм-4 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                     Клюев В.Н.