# Уважаемые жители дома  ул. Королева,  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 124 493,82   руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов за 2017г. – 5 084,75  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                                  Вид работы               	                Объем        Затрачено

подвал	Поверка  ОДПУ (водосчетчика) ХВС (ФБУ "Калужский ЦСМ")	1	1 869,12

подвал	Поверка ОДПУ тепловой энергии (ИП Власов)	1	13 708,00

кв. 37,58	Удаление завала в с/у кв.58 для кв.37	1	4 118,00

кв. 5	Восстановление работоспособности вентиляции в кухне и с/у	1	5 508,00

кв. 58	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 599,00

лестничная клетка	Установкака датчиков оптико-аккустич. в светильники (шт.)	48	35 542,00

мусорокамера	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	1	4 811,00

Внеплановый ремонт                                                                          15 562,4

Итого:  85 717,52

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт цоколя -79 м2

- Ремонт отмостки -109 м2

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -34,5 мп

- Ремонт крыльца – 1 шт.

- Смена участка канализации ду 100 -4 мп

- Смена участка трубопровода отопления - ду 25-8 мп

- Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20-6 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 32-3 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25-4 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                              Клюев В.Н.